## Tabelle1
WasserDichteBerechnung Version 3.0 Mit dieser Tabelle können die Dichten von Wasser für gegebene Temperaturen innerhalb der zulässigen Bereiche sehr genau berechnet werden. Grundlage sind Formeln zur näherungsweisen Berechnung und die dazu gehörenden Konstanten aus den [ PTB-Mitteilungen 100 3/90 ]. Die Berechnung basiert auf der internationalen Temperaturskala von 1990. Anwendung: Zur Anpassung an eigene Anforderungen können die gewünschte Anfangstemperatur und Schrittweite in die gelben Felder eingetragen werden. Eintragungen an anderer Stelle sollten normalerweise nicht möglich sein, da die Tabelle geschützt ist. (Wert Nr. ist vor Allem eine Hilfsspalte für die Tabellengestaltung und kann vom Benutzer normalerweise ignoriert werden.) Diese Tabellenanwendung darf unentgeltlich frei vervielfältigt und weitergegeben werden. Eine eigenmächtige Veränderung, insbesondere an Quellen- oder Autorenangaben, oder eine Weitergabe gegen Entgelt sind nicht gestattet. Autor: Dr.-Ing. Heiner Grimm, Clausthal-Zellerfeld http://www.wissenschaft-technik-ethik.de Erstellt mit: OpenOffice 1.1.2 | [5 empty] | Grundlagen: Zur Berechnung der Dichte des luftfreien Wassers wird eine empirisch ermittelte Näherungsfunktion (Virialgleichung) verwendet: D(LF) = ( a0 + a1 * T + a2 * T^2 + a3 * T^3 + a4 * T^4 + a5 * T^5 ) / ( 1 + b * T ) Die Dichte des luftgesättigten Wassers ergibt sich durch eine empirisch ermittelte Korrekturgleichung: D(LG) = D(LF) - 0,004612 + 0,000106 * T D: Dichte, T: Temperatur, LF: luftfrei, LG: luftgesättigt Beide Gleichungen sind nur innerhalb eines bestimmten Temperaturbereiches gültig. Die Tabelle ist so beschaffen, dass Zahlenwerte außerhalb des jeweils gültigen Bereichs nicht angezeigt werden. Aus der verwendeten Literatur geht leider nicht genau hervor, wie groß die Unsicherheit der berechneten Werte ist. Aus einigen Angaben wird vom Verfasser der Schluss gezogen, dass die in der Tabelle wiedergegebenen 6 Stellen einigermaßen verlässlich sein dürften. Verwendete Literatur: PTB-Mitteilungen 100/3-90 George S. Kell: Density, Thermal Expansivity, and Compressibility of Liquid Water from 0 to 150°C: Correlations and Tables for Atmospheric Pressure and Saturation Reviewed and Expressed on 1968 Temperature Scale, J. Chem. & Eng. Data 20 (1975) S. 97 - 105
|  | Anfangs-temperatur: | 0
|  | Schrittweite: | 1
| Zuläss. Bereich: | von 0 bis 150 °C | von 0 bis 25 °C
Wert Nr. | Temp. in °C | D(luftfrei) in kg/m³ | D(luftgesätt.) in kg/m³
1 | 0 | 1,000 | 1,000
2 | 1 | 1,000 | 1,000
3 | 2 | 1,000 | 1,000
4 | 3 | 1,000 | 1,000 |  | Konstanten 0-150°C
5 | 4 | 1,000 | 1,000 | a0 | 999.8395
6 | 5 | 1,000 | 1,000 | a1 | 16.9526
7 | 6 | 1,000 | 1,000 | a2 | -0.0079905
8 | 7 | 1,000 | 1,000 | a3 | -4.6242e-05
9 | 8 | 1,000 | 1,000 | a4 | 1.0585e-07
10 | 9 | 1,000 | 1,000 | a5 | -2.8103e-10
11 | 10 | 1,000 | 1,000
12 | 11 | 1,000 | 1,000 |  | b-Konstante 0-150°C
13 | 12 | 0,999 | 0,999 | b | 0.016887
14 | 13 | 0,999 | 0,999
15 | 14 | 0,999 | 0,999
16 | 15 | 0,999 | 0,999
17 | 16 | 0,999 | 0,999
18 | 17 | 0,999 | 0,999
19 | 18 | 0,999 | 0,999
20 | 19 | 0,998 | 0,998
21 | 20 | 0,998 | 0,998
22 | 21 | 0,998 | 0,998
23 | 22 | 0,998 | 0,998
24 | 23 | 0,998 | 0,998
25 | 24 | 0,997 | 0,997
26 | 25 | 0,997 | 0,997
27 | 26 | 0,997
28 | 27 | 0,997
29 | 28 | 0,996
30 | 29 | 0,996
31 | 30 | 0,996
32 | 31 | 0,995
33 | 32 | 0,995
34 | 33 | 0,995
35 | 34 | 0,994
36 | 35 | 0,994
37 | 36 | 0,994
38 | 37 | 0,993
39 | 38 | 0,993
40 | 39 | 0,993
41 | 40 | 0,992
42 | 41 | 0,992
43 | 42 | 0,991
44 | 43 | 0,991
45 | 44 | 0,991
46 | 45 | 0,990
47 | 46 | 0,990
48 | 47 | 0,989
49 | 48 | 0,989
50 | 49 | 0,988
51 | 50 | 0,988
52 | 51 | 0,988
53 | 52 | 0,987
54 | 53 | 0,987
55 | 54 | 0,986
56 | 55 | 0,986
57 | 56 | 0,985
58 | 57 | 0,985
59 | 58 | 0,984
60 | 59 | 0,984
61 | 60 | 0,983
62 | 61 | 0,983
63 | 62 | 0,982
64 | 63 | 0,982
65 | 64 | 0,981
66 | 65 | 0,981
67 | 66 | 0,980
68 | 67 | 0,979
69 | 68 | 0,979
70 | 69 | 0,978
71 | 70 | 0,978
72 | 71 | 0,977
73 | 72 | 0,977
74 | 73 | 0,976
75 | 74 | 0,975
76 | 75 | 0,975
77 | 76 | 0,974
78 | 77 | 0,974
79 | 78 | 0,973
80 | 79 | 0,972
81 | 80 | 0,972
82 | 81 | 0,971
83 | 82 | 0,971
84 | 83 | 0,970
85 | 84 | 0,969
86 | 85 | 0,969
87 | 86 | 0,968
88 | 87 | 0,967
89 | 88 | 0,967
90 | 89 | 0,966
91 | 90 | 0,965
92 | 91 | 0,965
93 | 92 | 0,964
94 | 93 | 0,963
95 | 94 | 0,963
96 | 95 | 0,962
97 | 96 | 0,961
98 | 97 | 0,960
99 | 98 | 0,960
100 | 99 | 0,959
101 | 100 | 0,958
102 | 101 | 0,958
103 | 102 | 0,957
104 | 103 | 0,956
105 | 104 | 0,955
106 | 105 | 0,955
107 | 106 | 0,954
108 | 107 | 0,953
109 | 108 | 0,952
110 | 109 | 0,952
111 | 110 | 0,951
112 | 111 | 0,950
113 | 112 | 0,949
114 | 113 | 0,949
115 | 114 | 0,948
116 | 115 | 0,947
117 | 116 | 0,946
118 | 117 | 0,945
119 | 118 | 0,945
120 | 119 | 0,944
121 | 120 | 0,943
122 | 121 | 0,942
123 | 122 | 0,941
124 | 123 | 0,941
125 | 124 | 0,940
126 | 125 | 0,939
127 | 126 | 0,938
128 | 127 | 0,937
129 | 128 | 0,936
130 | 129 | 0,936
131 | 130 | 0,935
132 | 131 | 0,934
133 | 132 | 0,933
134 | 133 | 0,932
135 | 134 | 0,931
136 | 135 | 0,930
137 | 136 | 0,930
138 | 137 | 0,929
139 | 138 | 0,928
140 | 139 | 0,927
141 | 140 | 0,926
142 | 141 | 0,925
143 | 142 | 0,924
144 | 143 | 0,923
145 | 144 | 0,922
146 | 145 | 0,921
147 | 146 | 0,921
148 | 147 | 0,920
149 | 148 | 0,919
150 | 149 | 0,918
151 | 150 | 0,917